## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
| Наименование компетенции |  | Сухое строительство и штукатурные работы
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Сборка конструкции | [6 empty] | 27
1 | Техника безопасности и охрана труда (до обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на рабочей площадке |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
2 | Техника безопасности и охрана труда (после обеда)
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да /нет | 1 | 0.5
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да /нет | 1 | 0.7
3 | Качество монтажа
|  | С | Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 1 | 1.6
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены В (стена оценивается с двух сторон) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.5
Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены С (стена оценивается с двух сторон, с учетом торцов) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа стены Г (стена оценивается с двух сторон, с учетом торцов) |  | Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа потолка |  | Крепление ГСП, фиксация и шаг саморезов, расстояние профилей |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
4 | Техническое соответствие
|  | И | Соответсвие чертежу, описанию и заданной ориентации |  | Расположение стен согласно чертежу, использование ГСП в указанном месте | да /нет | 5 | 1
|  | И | Стена А. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по Виду А, с учетом фигурных торцов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Стена А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены А, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 = 0,2 б; более 5 = 0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных, при наличии не менее 5-ти саморезов) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена В. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается с двух сторон по Виду Б, с учетом фигурных торцов | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Стена В. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены Б, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена В. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных, при наличии не менее 5-ти саморезов) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена С,Г. Гипсокартон зафиксирован |  | Стена оценивается по Виду С и Г с двух сторон, с учетом торцов проема | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Стена С,Г. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм |  | Считать от полного объема стены С,Г, если где-то ГСП отсутсвует, считать что шаг отсутсвует. | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Стена С,Г. Саморезы зафиксированы на правильной глубине |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных, при наличии не менее 5-ти саморезов) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Гипсокартон зафиксировани |  | Потолок оценивается с нижней стороны с учетом торца | да /нет | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 150 мм (с учетом торца) |  | Считать от полного объема потолка | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Потолок. Саморезы зафиксированы на правильной глубине (с учетом торца) |  | Саморез не должен выходить на плоскость листа или утоплен с повреждением ГСП (из числа зафиксированных, при наличии не менее 5-ти саморезов) | от 3 до 5 =0,2 б; более 5 =0 б | 2 | 0.4
|  | И | Вид сверху. Гипсокартон зафиксирован на всех торцах стен |  | Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | да /нет | 2 | 0.4
5 | Измерение рулеткой
|  | И | (1) Стена А. Высота стены |  | Измерение по правому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (2) Стена А. Ширина стены |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1100 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (3) Стена А. Расстояние от верха стены до проема |  | Измерение по левому краю стены | 500 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (4) Стена А. Расстояние от выступа до правого края стены |  | Измерение по нижнему краю выступа проема | 500 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (5) Стена В. Ширина стены |  | Измерение 100 мм от верха стены | 1300 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (6) Стена В. Ширина нижней части стены |  | Измерение 200 мм от низа стены | 725 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (7) Стена В. Расстояние от верха конструкции до левого угла проема |  | Измренеие от верха конструкции до нижней левой точки проема | 700 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (8) Стена С. Высота стены |  | Измерение по левому краю стены | 1800 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (9) Стена С. Ширина стены |  | Измерение по середине простенка | 300 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (10) Стена Г. Ширина стены |  | Измерение 100 мм от выступа | 575 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (11) Стена Г. Расстояние от подиума до выступа |  | Измерение по правому краю торца стены в точку выступа | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (12) Стена Г. Ширина нижней части стены |  | Измерение 200 мм от низа стены | 650 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
|  | И | (13) Стена Г. Ширина полки |  | Измерение по середине полки | 200 мм +/- 1 мм | 2 | 0.3
|  | И | (14) Потолок. Высота от подиума до потолка |  | Измерение по левому краю торца стены | 1700 мм +/- 3 мм | 2 | 0.3
|  | И | (15) Потолок. Расстояние от Стены А до Стены С |  | Измерение по низу потолка от стены А до стены С | 960 мм +/- 2 мм | 2 | 0.3
6 | Вертикальность / Горизонтальность
|  | И | Стена A. 1 - Вертикальность стены A |  | Измерение по правой части стены. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена A. 2 - Горизонтальность стены A |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена B. 3 - Вертикальность стены B слева |  | Измерение по середине левой части стены. Уровень 2000 мм. | 2000 мм +/-3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена B. 4 - Горизонтальность стены B |  | Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм. | 1200 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена B. 5 - Вертикальность проема слева |  | Измерение по середине толщины торца проема. Уровень 800 мм. | 800 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена C. 6 - Вертикальность стены С |  | Измерение 50 мм от левого края. Уровень 2000 мм | 2000 мм +/- 3 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена Г. 7 - Вертикальность верхней части стены Г |  | Измерение по середине стены сверху. Уровень 800 мм | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена D. 8 - Вертикальность нижней части стены D |  | Измерение 100 мм от правого края. Уровень 800 мм | 800 мм +/- 2 мм | 2 | 0.25
|  | И | Стена Г. 9 - Горизонтальность полки стены Г |  | Измерение по середине полки. Уровень 400 мм. | 400 мм +/-1 мм | 2 | 0.25
|  | И | Потолок. 10 - Горизонтальность потолка |  | Измерение по низу потолка от стены А до правого простенка стены С. Уровень 800 мм. | 800 мм +/-2 мм | 2 | 0.25
7 | Углы
|  | И | Стена А. а - Правый верхний наружный угол стены А, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Стена В. б - Правый верхний наружный угол стены В, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца стены | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Снаружи конструкции. в - Наружный угол между стеной А и стеной В, см. схему оценивания |  | Измерение 300 мм от потолка | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. г - Внутренний угол между стеной А и стеной Г, см. схему оценивания |  | Измерение 100 мм от низа выступа стены D | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. д - Внутренний угол между стеной B и стеной С, см. схему оценивания |  | Измерение 300 мм от потолка | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Стена Г. е - Внутренний угол выступа, см. схему оценивания |  | Измерение по середине толщины торца | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. ж - Наружний угол торца фигурного проема, см. схему оценивания |  | Измерение 700 мм от низа конструкции | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. з - Внутренний угол между стеной А и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
|  | И | Внутри конструкции. и - Внутренний угол между стеной Г и потолком, см. схему оценивания |  | Измерение по середине | 300 мм +/-2 мм | 2 | 0.2
Б | Установка тепло- и звукоизоляции | [6 empty] | 4
1 | Монтаж тепло- и звукоизоляционных материалов
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент А |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка изоляции на стене Фрагмент Б |  | Установка между металлическими профилями без учета возможных мест теплопотерь | да /нет | 2 | 0.5
2 | Качество монтажа звукоизолирующего материала
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент А |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа звукоизолирующего материала на стене Фрагмент Б |  | Установка между металлическими профилями без учета теплопотерь |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
В | Финишное шпатлевание с заделкой стыков и углов | [6 empty] | 31
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных усл. труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требованиям | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество шпаклевания
|  | С | Стена А. Соответсвие качества шпаклевания на данной стене (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Стена B. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3), с учетом проема на данной стене |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Стена C. Соответсвие качества шпаклевания (соответсвует стандарту Q3) |  | См. презентация по оценке. Отсутствуют пузыри, просветы, нет следов от шпателя,поверх. гладкая, без поврежд. и изъянов. |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Базовое шпаклевание (соответсвует стандарту Q2)
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания - 4 уголка (1-4) |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания 4 уголка (1-4) |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена А: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 5-9) - 5 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.5
|  | И | Вид А: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 5-9) - 5 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена B: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Вид B: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена B: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 5-8) - 4 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена B: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 5-8) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена C: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголок 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 0.9
|  | И | Стена C: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголок 1-3) - 3 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 0.9
|  | И | Стена Г: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена Г: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 1-4) - 4 уголка |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.2
|  | И | Стена Г: Все металлические элементы закреплены в нужном положении по стене, см. схему оценивания (уголки 5-9) - 5 уголков |  | Оценивается при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За прав. устан. угл.- 0,3 б | 3 | 1.5
|  | И | Стена Г: Все металлические элементы и углы чистые, см. схему оценивания (уголки 5-9) - 5 уголков |  | Оценивается из числа правильно установленных уголков (при условии уголок полностью накрыт шпаклевкой | За чистый устан.угл-0,30 б | 3 | 1.5
4 | Заделка внутренних углов/армирование
|  | И | Снаружи: Все внутренние углы (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 1-4) - 4 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 5-8) - 4 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Все внутренние углы зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 9-10) - 2 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,3 б | 3 | 0.6
|  | И | Все внутренние углы между стеной и потолком зашпаклеваны и гладкие (соответсвует стандарту Q2), см. схему оценивания (углы 11-14) - 4 угла |  | Переход в углах должны быть ровными,гладкими и непрерывным | За кажд. угл.- 0,3 б | 3 | 1.2
|  | И | Саморезы закручены и зашпаклеваны по всей конструкции с учетом торцов |  | Оценивается с учетом всех закрученных саморезов, не зашпаклеванные считаются за ошибку | до 5 случаев = 0,7 б; более 5 = 0 б | 3 | 1.4
Г | Изготовление и фиксация фигурных гипсовых элементов | [6 empty] | 24
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, инструмент предоставленный организатором чист. Остатки материала организовано складированы | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе, либо под столом | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество изготовления и монтажа наличника
|  | С | Качество изготовленого наличника |  | Внешний вид, отсутствие царапин и сколов. Чистота, на поверхности нет следов гипса |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
|  | С | Качество монтажа наличника |  | Углы запила и их финишная обработка, разметка без явных линий, чистота |  | 4 | 1.5
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Соответствие гипсовых элементов чертежу
|  | И | Профиль котрольного образца наличника соответсвует чертежу |  | Соответствует предоставленному чертежу | да /нет | 5 | 0.4
|  | И | Длина контрольного образца |  | Соответствие ОКЗ не менеет 150 мм. Измерение по середине | да/нет | 5 | 0.2
|  | И | (1) Корректность ширины основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 90 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (2) Корректность размера отрезка контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 15 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (3) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 26 мм +/-1мм | 1 | 0.75
|  | И | (4) Корректность высоты основания контрольного образца |  | Соответствует предоставленному чертежу. Измерение штангенциркулем. | 12,5 мм +/-1мм | 1 | 0.75
4 | Монтаж и обработка наличника
|  | И | Все наличники установлены согласно чертежу |  | Все наличники зафиксированы | да /нет | 5 | 0.7
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Запил угла (оцениваются видимые углы, без наплыва гипса), см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Правильный угол запила. За каждый правильный угол запила начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Выравнивание углов, см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Отсутствует смещение, все грани сходятся в одной плоскости. За угол начисляется по 0,70 балла. | За правильный угол запила по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 1-2) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,70 балла. | За угол начисляется по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 3-4) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,70 балла. | За угол начисляется по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка углов и стыков, см. схему оценивания (угол 5-6) - 2 угла |  | Угловые стыки заполнены согласно стандарту компетенции. За угол начисляется по 0,70 балла. | За угол начисляется по 0,70 балла. | 4 | 1
|  | И | Финишная обработка вокруг молдингов |  | Заполнен стык между молдингом и поверхностью стены. На поверхности нет остатков материала. | да /нет | 5 | 0.7
5 | Измерения наличника
|  | И | (1) Отступ от левого края конструкции до наличника "а" |  | Измерение по середине | 100 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (2) Отступ от верха конструкции до наличника "б" |  | Измерение по середине | 90 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (3) Отступ от правого края конструкции до наличника "в" |  | Измерение по правому краю | 60 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (4) Отступ от нижнего края конструкции до наличника "г" |  | Измерение по верху наличника | 80 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (5) Отступ от нижнего края конструкции до наличника "д" |  | Измерение от внутреннего угла до верхней точки ступени | 80 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | (6) Отступ от нижнего края конструкции до наличника "е" |  | Измерение от низа конструкции до нижнего правого угла фигуры | 80 мм +/-1мм | 4 | 0.5
|  | И | 1 - Вертикальность правого элемента наличника |  | Измерение по наружней части наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | 2 - Горизонтальность верхнего наличника |  | Измерение по наружнейтчасти наличника. Уровень 600 мм. см. чертеж | 600 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | а - Наружный верхний левый угол наличника |  | Измерение слева | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
|  | И | б - Внутренний правый верхний угол наличника |  | Измерение справа | 300 мм +/-2 мм | 4 | 0.5
Д | Декоративные штукатурные работы | [6 empty] | 14
1 | Техника безопасности и охрана труда
|  | И | Правильно использованы СИЗ и Экиперовка |  | Отсутствуют замечания по СИЗам и Экипировке. См. инструкцию по работе с СИЗами и экипировкой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании работы отсутствует мусор на полу |  | Мусор убран, Остатки материала организовано складированы (Листы с листами, металл с металлом и т.д.) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | По окончании работы инструмент убран в инструментальный ящик |  | Весь инструмент убран в инструментальный ящик. Крупногабаритный инструмент расположен на рабочем столе. | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Организация рабочего пространства во время выполнения модуля |  | Обеспечение безопасных условий труда, использование и хранение инструментов, инвентаря и материалов согласно требований. | да/нет | 1 | 0.7
2 | Качество нанесения декоративного покрытия
|  | С | Качество нанесения декоративного покрытия |  | Работа выполнена аккуратно. Ровные грани. Рядом расположенные элементы конструкции не запачканы. |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | работа выполнена на уровне ниже установленных требований, включая отказ от выполнения задания или отсутствие результата;
|  |  |  | 1 | работа соответствует установленным требованиям;
|  |  |  | 2 | работа соответствует установленным требованиям и в определенной степени превосходит эти требованиям (малое количество ошибок);
|  |  |  | 3 | идеальный/превосходный результат
3 | Декоративное покрытие
|  | И | Декоративная штукатурка соответсвует чертежу и описанию |  | Расположение согласно чертежу, в указанном месте. Выполнена в полном объеме. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 1 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 2 (оранжевая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 3 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 4 (оранжевая) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Правильно нанесена фактура фигуры 5 (черная) |  | Имеет четкие грани и равномерную структуру, осутствие просветов | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Использование пигмента в декоравтином покрытии |  | Пигмент добавлен в декоративку | да/нет | 4 | 0.25
4 | Измерение Декоративного покрытия
|  | И | (1) Расстояние от пола до вершины фрагмента 1 |  | Измерение по середине, от пола до центра вершины | 1250 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (2) Размер 2 (размер указывают эксперты) |  | Измерение от правого края стены в центр вершины | 1170 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (3) Размер 3 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по левой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 450 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (4) Размер 4 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 850 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (5) Размер 5 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены, от пола в точку пересения со стеной | 1200 +/- 3 мм | 4 | 0.75
|  | И | (6) Размер 6 (размер указывают эксперты) |  | Измерение от правого края стены в точку пересечения фрагментов | 700 +/- 2 мм | 4 | 0.75
|  | И | (7) Размер 7 (размер указывают эксперты) |  | Измерение по правой стороне стены | 300 +/- 2 мм | 4 | 0.75
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, техника безопасности и охрана труда
2 | Монтаж каркасно-обшивных конструкций и тепло- звукоизоляционного материала
3 | Отделка гипсокартонных плит
4 | Штукатурные и декоративные работы
5 | Коммуникация